РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

*КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ*

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛОВСКОГО

РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«17» января 2019 с. Новоселово № 13

Об утверждении Перечня объектов, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования Новоселовский район, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации части 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь статьёй 18 Устава Новоселовского района,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Перечень объектов, в отношении которых в 2019 году планируется заключение концессионных соглашений.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Новоселовского района (Кудерко Н.П.) обеспечить размещение Перечня объектов, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования Новоселовский район, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2019 году, на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации Новоселовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района по оперативным вопросам Е.В. Анашкина.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района А.В. Гергарт

Майер Г. В.

8(39147)91-1-73

Приложение к постановлению

администрации Новоселовского района

от 17.01.2019 № 13

**ПЕРЕЧНЬ ОБЪЕКТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСЕЛОВСКИЙ РАЙОН,**

**В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Адрес** | **Описание** | **Технико-экономические показатели** | **Реквизиты правоустанавливающих документов** |
| Здание котельной | с. Новоселово, ул. Промышленная, д.4г, стр.1 | Год ввода в эксплуатацию – 1983  Общая площадь –1768,3 кв.м  Количество зданий - 1шт.  Материал –кирпич.  Кол-во этажей – 3.  Установленная мощность - 30 Гкал/час.  Топливо основное/резервное - Уголь  Теплоноситель - Вода  Потребление ХВС –13 900 м3/год  Давление воды подающий трубопровод- 6 кг/см2  Давление воды обратный трубопровод – 4,3 кг/см2  -Температура воды – до 95С  -КПД при работе на основном топливе 56,00%  -Количество котлов 3шт | Оборудование котельной:  Котел водогрейный ДКВР 10-10; 10 Гкал/час – 3 шт.  Дымосос ДН-12,5 75 кВт; 39900 м3/час – 4 шт.  Дутьевой вентилятор ВДН-10-15, 1500 об/мин., 15 кВт – 2 шт.  Дутьевой вентилятор ВДН-9-15, 1500 об/мин., 15 кВт – 1 шт.  Циклон БЦ 259 – 3 шт.  Углеподача №1 – питатель, редуктор ленты – 4 кВт- 1500 об/мин, 11 кВт-1000 об/мин.  Насосы:  Д 800-56; 200 кВт, 800 м3/ч – 2 шт.  Д 500-63; 160 кВт, 500 м3/ч – 1 шт.  Км 100-80-160; 15 кВт, 100 м3/ час – 1 шт.  Км 100-65-200; 11 кВт, 100 м3/ час – 1 шт.  Угледробилка – ДДЗ-4, 11 кВт, 1000 об/мин, от 20-100 т/час.  Пневмомеханический забрасыватель ПМЗ-600, 5 т/час, 1,1 кВт, 1000 об/мин – 1 шт.  Пневмомеханический забрасыватель ПМЗ-600, 5 т/час, 2,2 кВт, 1000 об/мин – 2 шт.  Аккумуляторный бак 500 м3. – 1 шт.  Песковой насос ПР 12,5-12,5 СП 3,0, 22 кВт, 3000 об/мин – 1шт.  Солевой насос Х50-32-12500, 12,5 м3/час, напом 20 м, 3,0 кВт, 3000 об/мин – 2 шт.  Фильтр ФиПА 1,5-6, 42,5 т/час – 3 шт.  Фильтр ФиПА 1,5-6, 3,75 м3/час – 1 шт.  Срок эксплуатации объекта – 35 лет;  Износ объекта – 36%;  Балансовая стоимость – 2 399 575,00руб.;  Мероприятия по ремонту –не производились. | Выписка из ЕГРН от 01.06.2018г. |
| Нежилое здание | с. Новоселово, ул. Промышленная, д.4г, стр.2 | Год ввода в эксплуатацию – 1983  Кол-во этажей – 2  Материал – кирпич.  Общая площадь –497,8 кв.м  Количество зданий - 1шт. | Срок эксплуатации объекта – 35 лет;  Износ объекта – 43%;  Балансовая стоимость – 2 936 162,00руб.;  Мероприятия по ремонту – не проводились. | Выписка из ЕГРН от 15.08.2018г. |
| Нежилое здание | с. Новоселово, ул. Промышленная, д.4г, стр.3 | Год ввода в эксплуатацию – 1990  Кол-во этажей – 1  Материал – кирпич.  Общая площадь –81,1 кв.м  Количество зданий - 1шт. | Срок эксплуатации объекта – 28 лет;  Износ объекта – 25%;  Балансовая стоимость – 347 484,00руб.;  Мероприятия по ремонту – не проводились. | Выписка из ЕГРН от 17.08.2018г. |
| Нежилое здание  (мастерская) | с. Новоселово, ул. Промышленная, д.4г, стр.4 | Год ввода в эксплуатацию – 1983  Кол-во этажей – 1  Материал – кирпич.  Общая площадь –47,6 кв.м  Количество зданий - 1шт. | Срок эксплуатации объекта – 35 лет;  Износ объекта – 35%;  Балансовая стоимость – 387 869,55руб.;  Мероприятия по ремонту – не проводились. | Выписка из ЕГРН от 01.06.2018г. |
| Сооружение - сети теплоснабжения | Новоселовский район, с. Новоселово | Год ввода в эксплуатацию – 1983  Общая протяженность сетей – 9 536,0 метров.  Диаметр сетей – от 40 до 530 мм.  Способ прокладки – воздушная, подземная.  Материал - сталь.  Потери в сетях – 19,7% | Срок эксплуатации объекта – 35 лет;  - Износ объекта – 45%  Балансовая стоимость – 92525, 00руб.;  Мероприятия по капитальному ремонту проводились на участках:  2015 год – ул. Фрунзе (К55-К56, К55-К57А, К57А-К58, К58-К59, К59-К60, К60-А61, К61-К62), ул. Калинина (К73-К73А);  2016 год – ул. Мира (К34-К34А);  2017 год – ул. Горького ( К37-К38, К38-К39, К39-К41, К41-К42), ул. Ленина (ТК4-К48А), ул. Королева (К93-К95, К95-К96, К96-К98, К98-К99) | Выписка из ЕГРН от 01.06.2018г. |
| Сооружение –вводы в тепловую сеть участок № 1 | Новоселовский район, с. Новоселово | Год ввода в эксплуатацию – 1990  Общая протяженность сетей – 1 254,0 метров.  Диаметр сетей – от 32 до 159 мм.  Способ прокладки – подземная.  Материал - сталь.  Потери в сетях – 19,7% | Срок эксплуатации объекта – 28 лет;  - Износ объекта – 45%  Балансовая стоимость – 81852,00 руб.;  Мероприятия по ремонту – не проводились | Выписка из ЕГРН от 04.10.2018г |
| Сооружение –вводы в тепловую сеть участок № 2 | Новоселовский район, с. Новоселово | Год ввода в эксплуатацию – 1990  Общая протяженность сетей – 1 120,0 метров.  Диаметр сетей – от 57 до 219 мм.  Способ прокладки – подземная.  Материал - сталь.  Потери в сетях – 19,7% | Срок эксплуатации объекта – 28 лет;  - Износ объекта – 45%  Балансовая стоимость – 84456,00 руб.;  Мероприятия по капитальному ремонту – проводились на участках:  2015 год – ул. Фрунзе (К57А-А62,К58-А63, К59-А64, К60-А65, К61-А66, К62-А67, К62-А68), ул. Первомайская (К123-А122), ул. Королева (К106-А99, К120-А100), ул. Юшкова (К83А-А179), ул. Ленина (К29-А9А);  2016 год – ул. Мира (К34А-А81, К34А-А82);  2017 год – ул. Горького (К41-А54), ул. Ленина (К63-А17) | Выписка из ЕГРН от 05.10.2018г |
| Сооружение –вводы в тепловую сеть участок № 3 | Новоселовский район, с. Новоселово | Год ввода в эксплуатацию – 1990  Общая протяженность сетей – 1 924,0 метров.  Диаметр сетей – от 32 до 133 мм.  Способ прокладки – подземная.  Материал - сталь.  Потери в сетях – 19,7% | Срок эксплуатации объекта – 28 лет;  - Износ объекта – 45%  Балансовая стоимость – 104371,00 руб.;  Мероприятия по ремонту – не проводились | Выписка из ЕГРН от 05.10.2018г |